| Башҡортостан Республикаhы Бөрө районы муниципаль районының Силантьево ауыл советы ауыл биләмәhе Советы 452474, Башҡортостан Республикаhы, Бөрө районы, Силантьево а., Көнсығыш урамы, д.19 тел. 3-93-38 |  | Республика Башкортостан Совет сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район 452474, Республика Башкортостан, Бирский район, с.Силантьево, ул.Восточная, д.19 тел. 3-93-38 |
| --- | --- | --- |
| Двадцать девятый созыв |  | Двадцатое заседание |

ҠАРАР 		                             		      РЕШЕНИЕ

| 05 июнь 2025 й. | № 141 | 05 июня 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Силантьево ауылы |  | с. Силантьево |

«Об утверждении порядка проведения осмотра зданий,

сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями

технических регламентов к конструктивными другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной

документации зданий, сооружений на территории сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района

Бирский район Республики Башкортостан»

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ, ст. 3 Устава сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан,

РЕШИЛ:

1.	Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации зданий, сооружений на территории сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему Решению.

2.	Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в здании администрации и официальном сайте «Интернет» администрации сельского поселения Березовский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

3.	Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Силантьевский сельсовет

муниципального района Бирский район

Республики Башкортостан                                                     З.З. Шайхлисламов

с. Силантьево

05 июня 2025 года

№ 141

Приложение

к Решению Совета сельского поселения

Силантьевский сельсовет муниципального района

Бирский район Республики Башкортостан

от «05»  июня  2025 г. №141

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответствии с

требованиями технических регламентов к

конструктивным и другим характеристикам

надежности и безопасности объектов, требованиями

проектной документации зданий, сооружений на

территории сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

1.	Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации зданий, сооружений на территории (наименование муниципального образования) (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

2.	Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3.	Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан,а также за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4.	Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию сельского поселения Березовский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5.	Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

6.	Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений возлагается на межведомственную комиссию (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается нормативным актом администрации сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

7.	Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий, сооружений.

8.	При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9.	Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 календарных дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10.	По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения здания, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или согласно приложению 2. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11.	По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12.	В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

13.	Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр направляется лицам, ответственным за эксплуатацию зданий и сооружений. Второй экземпляр акта осмотра хранится в администрации сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. Администрация сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан информирует заявителя в письменной форме о результатах осмотра здания, сооружения.

14.	В случае выявления нарушений требований технических регламентов администрация сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан  направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15.	Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

16.	Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение 1

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации зданий, сооружений на территории сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

Муниципальное образование                              "__" ______________ г.

1.  Название здания (сооружения) __________________------___________________

2.  Адрес: _____________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________     4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________     5.  Год постройки ______________________________________________________     6.  Материал стен ______________________________________________________     7.  Этажность __________________________________________________________

8. Наличие подвала _______________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя

___________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. _______________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

Представители:

1. ___________________________________________________________________     2. ____________________________________________________________________     ______________________________________________________________________   Произвела осмотр

______________________________________________________________________              наименование здания (сооружения) по вышеуказанному номеру.

N п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств

Оценка состояния, описание дефектов

Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители

1	Благоустройство

2	Наружные сети и колодцы

3	Фундаменты (подвал)

4	Несущие стены (колонны)

5	Перегородки

6	Балки (фермы)

7	Перекрытия

8	Лестницы

9	Полы

10	Проемы (окна, двери, ворота)

11	Кровля

12	Наружная отделка:

-	архитектурные детали;

-	водоотводящие устройства

13	Внутренняя отделка

14	Центральное отопление

15	Местное отопление

16	Санитарно-технические устройства

17	Газоснабжение

18	Вентиляции

19	Мусоропровод

20	Лифты

21	Энергоснабжение, освещение

22	Технологическое оборудование

23	Встроенные помещения

24

25

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1)	взятие проб материалов для испытаний ___________________________________________________________________

2)	другие замеры и испытания конструкций и        оборудования __________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:

___________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии: ________

Члены комиссии: _______________

Приложение 2

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации зданий, сооружений на территории сельского поселения Силантьевский сельсовет муниципального района

Бирский район Республики Башкортостан

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

Муниципальное образование                                          "___" __________ г.

1. Название здания (сооружения) ______________________________________      2.  Адрес: _____________________________________________________________     3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________     4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________     5.  Год постройки ______________________________________________________     6.  Материал стен ______________________________________________________     7.  Этажность __________________________________________________________

8. Наличие подвала _____________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: Комиссия в составе:

Председатель комиссии

___________________________________________________________________

Члены комиссии ____________________________________________________,

Представители______________________________________________________,

Произвела осмотр __________________________________________________,

наименование зданий (сооружений)

пострадавших в          результате ______________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика   состояния   здания   (сооружения)   после  неблагоприятных воздействий____________________________________________________________

Сведения   о  мерах  по  предотвращению  развития  разрушительных  явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий

____________________________________________________________________Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители

____________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии: _________

Члены комиссии: _______________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения «Об утверждении ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ К

КОНСТРУКТИВНЫМ И ДРУГИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАДЕЖНОСТИ

И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЛАНТЬВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

Данный проект решения разработан в рамках реализации положений п. 20 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ.

Так, в соответствии с ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ в случае поступления в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения зданий, сооружений заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений органы местного самоуправления, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, проводят осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и направляют лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

Порядок проведения данного осмотра устанавливается представительным органом поселения, городского округа.

В силу п. 20 ч. 1, ч.ч. 3, 4  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам  местного значения городских поселений, органов местного самоуправления муниципальных районов относится осуществление осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.